国网山东省电力公司泰安供电公司

山东泰安新泰汶康（新汶）110千伏输变电工程竣工环境保护验收意见

2023年8月12日，国网山东省电力公司泰安供电公司组织召开了山东泰安新泰汶康（新汶）110千伏输变电工程竣工环保验收会议。参加会议的有建设单位国网山东省电力公司泰安供电公司、技术审评单位国网山东省电力公司电力科学研究院、调查报告编制与监测单位山东鲁环检测科技有限公司，并邀请两位专家组成验收工作组（名单附后）。会议期间，建设单位介绍了工程基本情况，验收调查单位汇报了工程环境保护验收调查情况，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

- 山东泰安新泰汶康（新汶）110千伏输变电工程建设内容为：本期新建2台50MVA主变，主变户外布置，110千伏配电装置GIS户内。新建110千伏线路路径全长17.396km，其中新建同塔双回架空线路路径长度7.54km、单回架空线路4.981km、双回电缆线路0.372km、单回电缆线路1.41km，利用已建塔仅单回挂线3.093km，输电线路全线位于泰安市新泰市境内。建设项目实际总投资9265万元，其中环保投资101万元，占总投资1.09%。

2020年12月7日泰安市生态环境局（新泰分局）以泰新环境报告表[2020]316号对该项目的环境影响评价文件进行了批复，2021年7月开工建设，2023年6月投入调试。

二、工程变更情况

对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办辐射[2016]84号），本工程无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

建设项目落实了环境影响报告表及其批复文件提出的污染防治和生态保护措施。

四、验收调查结果

施工期采取了有效的生态环境保护措施，临时占地生态恢复状况良好；工程及环境敏感目标处电磁环境、声环境和厂界噪声监测值均满足相关标准要求；运营期间产生的废水、固废均进行合理处置；制定了突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

五、验收结论

建设项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收监测结果符合标准要求，符合国家有关环境保护设施竣工验收管理的规定，验收合格。

六、建议

进一步加强运行期的环境管理，做好科普宣传、公众沟通与环境监测工作。

验收工作组

2023年8月12日

国网山东省电力公司泰安供电公司

山东泰安新泰汶康（新汶）110千伏输变电工程竣工环保验收工作组名单

2023.8.12

| 验收工作组 | 机 构 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 许玉伟 | 国网泰安供电公司建设部 | 专 责 |  |
| 成员 |  | 荣 鹏 | 国网泰安供电公司发展策划部 | 专 责 |  |
|  |  | 郭昱延 | 国网泰安供电公司运检部 | 专 责 |  |
|  |  | 李 彬 | 国网泰安供电公司项目管理中心 | 专 责 |  |
|  | 施工单位 | 武小慧 | 泰安腾飞实业有限公司 | 专 责 |  |
|  | 设计单位 | 崔换君 | 泰安腾飞电力设计有限公司 | 专 责 |  |
|  | 监理单位 | 吴 云 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | 专 责 |  |
|  | 技术专家 | 高学军 | 泰安市核与辐射监管站 | 高 工 |  |
|  |  | 李乐丰 | 国网山东省电力公司电力科学研究院 | 教 高 |  |
|  | 技术审评单位 | 闫文晶 | 国网山东省电力公司电力科学研究院 | 工程师 |  |
|  | 调查报告表编制单位 | 杨路路 | 山东鲁环检测科技有限公司 | 工程师 |  |